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Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	13.02.2026
	№
	
	165



Об утверждении Порядка (плана) действий                    по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения                    в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"



В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 
"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" согласно Приложению к настоящему постановлению.
2.	Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.03.2025 № 457 
"Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его подписания, за исключением разделов II и V Порядка (плана) действий 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар".



	И.о. главы города Нарьян-Мара 
	А.Н. Бережной
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 13.02.2026 № 165


[bookmark: P36]Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

I. Общие положения

1.	Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – План) разработан в целях:
1.1.	определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала 
и спецподразделений по локализации аварий;
1.2.	координации деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и ресурсоснабжающей организации 
при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";
1.3.	создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
1.4.	бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.
2.	Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями 
и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающей организации, ремонтными и наладочными организациями на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
3.	Основными задачами Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", организаций жилищно-коммунального 
и топливно-энергетического хозяйства являются обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях 
с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
4.	Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающей организации и Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
5.	Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
6.	Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
6.1.	своевременное качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору 
на пользование тепловой энергией графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности 
или топлива на источниках теплоснабжения;
6.2.	допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

II. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

В соответствии с подпунктом 8.3.1 пункта 8 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" данный раздел не подлежит опубликованию.

III. Этапы организации работ по локализации и ликвидации
последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

8.	Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы КУ НАО "Поисково-спасательная служба" (далее – ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами 
и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:
8.1.	дежурная смена и (или) аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, газо-, теплоснабжения немедленно приступают к локализации 
и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) 
и оказанию помощи пострадавшим;
8.2.	с получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии;
8.3.	руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ 
по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации;
8.4.	собирается первичная информация и передается в соответствии 
с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе;
8.5.	проводится сбор руководящего состава Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии;
8.6.	определяются основные направления и задачи предстоящих действий 
по ликвидации аварий;
8.7.	руководителями ставятся задачи оперативной группе;
8.8.	организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь 
с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.
9.	Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации 
и оперативное планирование действий:
9.1.	проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;
9.2.	разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;
9.3.	определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил 
и средств;
9.4.	по мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.
10.	Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:
10.1.	проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии 
и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;
10.2.	руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его главе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
10.3.	после ликвидации аварийной ситуации готовятся:
решение об отмене режима аварийной ситуации;
акт установления причин аварийной ситуации (при техногенной аварии);
документы на возмещение ущерба.

IV. Организация управления ликвидацией аварий
на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

11.	Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ 
по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
12.	Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
12.1. на межмуниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки 
и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (далее – ДО) (при наличии), оперативного управления силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ ТП РСЧС);
[bookmark: _GoBack]12.2. на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
12.3. на объектовом уровне – дежурные, диспетчеры организаций 
(при наличии).
13.	Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых 
в состоянии постоянной готовности к использованию.

V. Силы и средства используемые для ликвидации аварий теплопроизводящих
объектов и тепловых сетей. Состав и дислокация сил и средств, используемых
для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании, в том числе последствий аварий на объектах теплоснабжения.

В соответствии с подпунктом 8.3.1 пункта 8 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" данный раздел не подлежит опубликованию.

VI. Резервы финансовых, материально-технических и инженерных ресурсов для ликвидации аварий и их последствий

18.	Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых, материально-технических и инженерных ресурсов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", резервы материально-технических, инженерных и финансовых ресурсов организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

VII. Порядок действий по ликвидации аварий
на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

19.	В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных 
на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.
20.	Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ 
на теплопроизводящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
21.	Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
22.	Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.
23.	К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС), 
в круглосуточном режиме, посменно.
24.	О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.
25.	О сложившейся обстановке население информируется Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", эксплуатирующей организацией.
26.	В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств 
к работам руководитель работ докладывает главе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", ЕДДС.
27.	При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

VIII. Порядок действий при аварийном отключении
коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

	№
п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения

	1
	При поступлении информации (сигнала) дежурному диспетчеру организаций 
об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений 
с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений 
с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	Немедленно
	Дежурные, диспетчеры, руководители объектов 
электро-, водо-, газо-, теплоснабжения

	2
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их 
в постоянной готовности, отправка автономных источников питания 
для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений 
с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы 
в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла 
в жилые кварталы
	Ч <*> +
(0 ч. 30 мин. - 01. ч. 00 мин.)
	Аварийно-технические звенья, группы

	3
	При поступлении сигнала в ЕДДС 
об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до главы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и руководителя рабочей группы (заместителя руководителя), оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно
Ч + 1 ч. 30 мин.
	Инспектор ЕДДС

	4
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления 
в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций 
	Ч + 2 ч. 00 мин.
	Рабочая и оперативная группа

	5
	Организация работы оперативной группы
	Ч + 2 ч. 30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	6
	Выезд оперативной группы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений 
с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации
	Ч + (2 ч. 00 мин - 3 час. 00 мин.)
	Руководитель рабочей группы

	7
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава
	Ч + 3 ч. 00 мин.
	Оперативная группа

	8
	Организация и проведение работ 
по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения
	Ч + 3 ч. 00 мин.
	Руководитель оперативной группы

	9
	Оповещение населения об аварии 
на коммунальных системах жизнеобеспечения населения (при необходимости)
	Ч + 3 ч. 00 мин.
	Диспетчеры теплоснабжающей организации, управляющих компаний

	10
	Принятие дополнительных мер 
по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.
	Ч + 3 ч. 00 мин.
	Руководитель, рабочей 
и оперативной группы

	11
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения
	Через каждые
1 час 
(в течение первых суток)
2 часа
(в последующие сутки)
	Инспектор ЕДДС и оперативная группа

	12
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения
	В ходе ликвидации аварии
	Руководитель оперативной группы

	13
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники 
в районе аварии
	Ч + 3 ч. 00 мин.
	УМВД России по Ненецкому АО

	14
	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии 
и необходимости привлечения дополнительных сил и средств
	Ч + 3 ч. 00 мин.
	Руководитель оперативной группы

	15
	Привлечение дополнительных сил 
и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения.
	Ч + 3 ч. 00 мин.
	По решению рабочей группы


--------------------------------
[bookmark: P236]<*> Ч - время и дата возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения.

IX. Расследование причин аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения

28.	Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные 
и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев. Порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии установлен Правилами расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014.
29.	Причины аварийных ситуаций, которые привели:
к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело 
к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток 
и более;
к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей, расследует Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора.
30.	Расследование причин аварийных ситуаций, вызвавших перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведших к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 
в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется администрацией теплоснабжающей, теплосетевой организацией, на которой произошла авария.
31.	Администрация теплоснабжающей или теплосетевой организации, 
в зависимости от принадлежности сетей и (или) объектов теплоснабжения, 
на объекте которой произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 29 настоящего Плана, осуществляет передачу оперативной информации в Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора в течение 2 часов с момента выявления аварийной ситуации, 
а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 30 настоящего Плана, – в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.
32.	Оперативная информация содержит:
32.1. наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
32.2. дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате "ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ");
32.3. обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;
32.4. наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
32.5. основные технические параметры оборудования (тепловая мощность) объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
32.6. сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
32.7. причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);
32.8. сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей, состава отключенного от теплоснабжения оборудования;
32.9. хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации 
с указанием даты и местного времени (в формате "ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ"), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, 
и восстановления теплоснабжения потребителей;
32.10. информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.
33.	Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо (при отсутствии такой возможности) устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме. 
В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 29 настоящего Плана, решение 
о расследовании причин аварийной ситуации принимается Нарьян-Марским территориальным отделом Печорского Управления Ростехнадзора не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации.
34.	В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 29 настоящего Плана, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается администрацией теплоснабжающей, теплосетевой организации, 
на которой произошла авария, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.
35.	В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 29 настоящего Плана, то администрация теплоснабжающей, теплосетевой организации, на которой произошла авария, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий 
в Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора 
и Администрацию муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее – уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации. 
Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий, предусмотренных пунктом 29 настоящего Плана. Содержание уведомления 
о возникновении последствий, предусмотренных пунктом 29 настоящего Плана, 
а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации, предусмотренных пунктами 32 и 33 настоящего Плана.
36.	Расследование причин аварийной ситуации начинается незамедлительно после принятия решения о расследовании и создании комиссии по расследованию причин аварийной ситуации (далее – комиссия) и заканчивается в срок, 
не превышающий 20 календарных дней со дня принятия такого решения. 
В случае необходимости срок проведения расследования причин аварийной ситуации продлевается соответствующим решением Нарьян-Марского территориального отдела Печорского Управления Ростехнадзора, при этом общий срок расследования не может превышать 65 календарных дней.
37.	Результаты расследования причин аварийной ситуации оформляются актом о расследовании причин аварийной ситуации по форме согласно приложению № 1 
к Правилам расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 
№ 1014 (далее – акт расследования). 
Порядок заполнения формы акта расследования утвержден Приказом Ростехнадзора от 20.09.2022 № 319 "Об утверждении порядка заполнения акта 
о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении и порядка заполнения сводного ежемесячного отчета об аварийных ситуациях 
при теплоснабжении".
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