Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.04.2021 | № |  | 448 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания                     на разработку инвестиционной программы                 в сфере теплоснабжения Нарьян-Марского          МУ ПOK и TC на период 2021-2026 годы

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 100 
"Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике)", утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 05.05.2014 № 410, Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Нарьян-Марского МУ ПOK и TC на период 2021-2026 годы (Приложение).

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
А.Н. Бережного.

| Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 09.04.2021 № 448

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы 
в сфере теплоснабжения Нарьян-Марского МУ ПOK и TC

на период 2021-2026 годы

- Основание для разработки инвестиционной программы:

-	Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса",

-	Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ 
(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (далее – Правила).

- Заказчик: Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

- Разработчик: Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

- Разработчик инвестиционной программы: Нарьян-Марское МУ ПOK и TC.

- Цели технического задания: разработка проекта инвестиционной программы 
Нарьян-Марского МУ ПOK и TC по развитию системы теплоснабжения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на период 2021-2026 годы.

6.	Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

-	обеспечение состояния соответствия инженерно-технического 
и энергетического оборудования котельных нормативным требованиям,

-	повышение надежности работы систем теплоснабжения,

-	обеспечение качественными услугами по отоплению и горячему водоснабжению потребителей,

-	снижение удельных расходов энергетических ресурсов и предотвращение аварийных ситуаций.

7.	Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

-	надежная и эффективная работа энергетического оборудования котельных 
и тепловых сетей,

-	разработка и обоснование мероприятий по развитию системы теплоснабжения,

-	определение необходимой финансовой потребности мероприятий инвестиционной программы,

-	предварительный расчет тарифа на теплоснабжение.

8.	Основные требования к инвестиционной программе.

8.1.	Инвестиционная программа должна содержать:

-	паспорт инвестиционной программы;

-	перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения;

-	пояснительную записку к инвестиционной программе;

-	анализ существующего состояния объектов, используемых в сфере теплоснабжения, находящихся на обслуживании у Нарьян-Марского МУ ПOK и TC;

-	обоснование необходимости каждого мероприятия инвестиционной программы;

-	объем финансовых потребностей, необходимых для реализации каждого мероприятия инвестиционной программы;

-	источники финансирования мероприятий;

-	сроки реализации инвестиционной программы;

-	технико-экономическое обоснование инвестиционной программы.

8.2.	Инвестиционная программа должна соответствовать документам территориального планирования муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

9.	Мероприятия инвестиционной программы, необходимость их проведения, ожидаемые результаты, источник финансирования и эффект от реализации мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной № 14 (этап 2: приобретение модульного здания и вспомогательного оборудования в соответствии с проектной документацией "Техническое перевооружение котельной № 14". шифр 12000/2020) | Котлы жаротрубные, горизонтальные, паровые переделанные под водогрейные, в эксплуатации более 20 лет. Состояние горизонтального барабана с дымогарными трубами неудовлетворительное – выгорание более 70 % труб, коррозионный износ переднего и заднего экранов и поворотной камеры более 40%. Капитальные ремонты за счет замены дымогарных труб дорогостоящи и неэффективны. В течение отопительного периода часты отказы в работе котла из-за нарушения герметичности элементов котла (течи). | Новые котлоагрегаты позволят обеспечить потребителей котельной № 14 качественной услугой по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Снижение потребления газа на выработку тепла за счет применения котлоагрегатов с высоким КПД. Снижение расхода условного топлива до 160 кг у.т/Гкал. |
| 2 | Строительство модульной котельной № 13 в п. Лесозавод в соответствии с проектной документацией "Строительство модульной котельной № 13 в п. Лесозавод" | Существующая котельная № 13 с котлами Bizon NO970, 1999 года ввода в эксплуатацию. Располагаемая мощность котельной – 1,4 Гкал/час, подключенная нагрузка – 1,1 Гкал/час. Отсутствует резервная мощность для подключения новых потребителей (спорткомплекс "Труд" с суммарной нагрузкой 2,024 Гкал/час) | Автоматическая котельная позволит обеспечить потребителей котельной № 13 качественной услугой по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Снижение потребления газа на выработку тепла за счет применения котлов с высоким КПД. Снижение расхода условного топлива до 160 кг у.т/Гкал. |

В рамках разработки инвестиционной программы определить финансовые потребности на ее реализацию, которые определяются на основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий программы, для обеспечения соответствующими источниками финансирования, гарантирующими своевременность инвестиций в необходимом объеме, в том числе за счет инвестиционной надбавки 
к тарифу на тепловую энергию и прибыль предприятия.

Ожидаемыми результатами и эффектом от реализации инвестиционной программы являются надежная и эффективная работа энергетического оборудования котельных и тепловых сетей, а также снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии.

10.	Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционной программы:

| 1 | Нарьян-Марское МУ ПOK и TC направляет инвестиционную программу на утверждение в Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО | в срок не позднее 15 календарных дней со дня направления бухгалтерского баланса за предыдущий год |
| --- | --- | --- |
| 2 | В случае соответствия инвестиционной программы пунктам 8 – 19 Правил Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО направляет ее на согласование в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО | в течение 3 рабочих дней со дня получения от Нарьян-Марского МУ ПOK и TC |
| 3 | В случае несоответствия инвестиционной программы пунктам 8 – 19 Правил Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО принимает решение о ее возврате на доработку | в течение 7 дней со дня получения инвестиционной программы |
| 4 | Нарьян-Марское МУ ПOK и TC представляет доработанную в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил инвестиционную программу | в течение 15 рабочих дней со дня получения замечаний |
| 5 | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО направляет доработанную инвестиционную программу на согласование в орган местного самоуправления и Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО | в течение 3 дней со дня ее получения от регулируемой организации |
| 6 | Орган местного самоуправления и Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО (в случае если орган местного самоуправления или Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО в указанный срок не уведомил Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО о принятом решении, инвестиционная программа считается согласованной) | - рассматривают инвестиционную программу в течение 30 дней со дня ее получения - уведомляют о согласовании (отказе) инвестиционной программы в течение 3 дней со дня принятия решения |
| 7 | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО рассматривает инвестиционную программу и по результатам рассмотрения принимает решение об утверждении (отказе) инвестиционной программы | в течение 20 дней со дня получения от органа местного самоуправления решения о согласовании инвестиционной программы |
| 8 | Нарьян-Марское МУ ПOK и TC дорабатывает инвестиционную программу и направляет инвестиционную программу на рассмотрение в Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО, который осуществляет ее повторное согласование | в течение 30 дней со дня ее получения |
| 9 | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО утверждает инвестиционную программу | до 30 октября года, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы |

11.	Формы предоставления инвестиционной программы:

- на бумажном носителе;

- в электронном виде.